## Lapas1
UAB "KELMĖS VANDUO" informacija apie geriamojo vandens tyrimus Kelmės rajono gyvenvietėse per 2019 m. I-II ketvirtis
Gyvenvietės ( GVTOT) kodas | Rodiklio pavadinimas | Leidžiamas rodiklio dydis pagal HN 24:2017 | Tyrimų maksimali reikšmė
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Aunuvėnų LT0086396 | Permanganato skaičius | 5 | 0,61
Aunuvėnų LT0086396 | Chloridas | 250 | 12,3
Aunuvėnų LT0086396 | Sulfatas | 250 | 124
Aunuvėnų LT0086396 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Aunuvėnų LT0086396 | Nitratas | 50 | 0.53
Aunuvėnų LT0086396 | Natris | 200 | 49.6
Aunuvėnų LT0086396 | Bendroji geležis | 200 | 1160
Aunuvėnų LT0086396 | Amonis | 0.5 | 0.37
Aunuvėnų LT0086396 | Manganas | 50 | 22
Aunuvėnų LT0086396 | Fluoridas | 1.5 | 2.73
Aunuvėnų LT0086396 | Drumstumas | 4 | 5.89
Aunuvėnų LT0086396 | Cianidas | 50 | 0.01
Aunuvėnų LT0086396 | Bromatas | 10 | 0.005
Aunuvėnų LT0086396 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Aunuvėnų LT0086396 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Aunuvėnų LT0086396 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Aunuvėnų LT0086396 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Budraičių LT0065475 | Permanganato skaičius | 5 | 2,19
Budraičių LT0065475 | Chloridas | 250 | 20,3
Budraičių LT0065475 | Sulfatas | 250 | 245
Budraičių LT0065475 | Nitritas | 0.5 | 0.03
Budraičių LT0065475 | Nitratas | 50 | 0.98
Budraičių LT0065475 | Natris | 200 | 55.2
Budraičių LT0065475 | Bendroji geležis | 200 | 134
Budraičių LT0065475 | Amonis | 0.5 | 0.4
Budraičių LT0065475 | Manganas | 50 | 32
Budraičių LT0065475 | Fluoridas | 1.5 | 1.1
Budraičių LT0065475 | Drumstumas | 4 | 0.73
Budraičių LT0065475 | Cianidas | 50 | 0.01
Budraičių LT0065475 | Bromatas | 10 | 0.005
Budraičių LT0065475 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Budraičių LT0065475 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Budraičių LT0065475 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Budraičių LT0065475 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Butkiškės LT0086272 | Permanganato skaičius | 5 | 1,04
Butkiškės LT0086272 | Chloridas | 250 | 6,75
Butkiškės LT0086272 | Sulfatas | 250 | 88.9
Butkiškės LT0086272 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Butkiškės LT0086272 | Nitratas | 50 | 0.53
Butkiškės LT0086272 | Natris | 200 | 69.3
Butkiškės LT0086272 | Bendroji geležis | 200 | 237
Butkiškės LT0086272 | Amonis | 0.5 | 0.009
Butkiškės LT0086272 | Manganas | 50 | 20
Butkiškės LT0086272 | Fluoridas | 1.5 | 2.61
Butkiškės LT0086272 | Drumstumas | 4 | 0.78
Butkiškės LT0086272 | Cianidas | 50 | 0.01
Butkiškės LT0086272 | Bromatas | 10 | 0.005
Butkiškės LT0086272 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Butkiškės LT0086272 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Butkiškės LT0086272 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Butkiškės LT0086272 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Dvarviečių LT0086355 | Permanganato skaičius | 5 | 2,08
Dvarviečių LT0086355 | Chloridas | 250 | 8,80
Dvarviečių LT0086355 | Sulfatas | 250 | 1.9
Dvarviečių LT0086355 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Dvarviečių LT0086355 | Nitratas | 50 | 0.53
Dvarviečių LT0086355 | Natris | 200 | 93.5
Dvarviečių LT0086355 | Bendroji geležis | 200 | 1080
Dvarviečių LT0086355 | Amonis | 0.5 | 0.3
Dvarviečių LT0086355 | Manganas | 50 | 56
Dvarviečių LT0086355 | Fluoridas | 1.5 | 0.48
Dvarviečių LT0086355 | Drumstumas | 4 | 3.35
Dvarviečių LT0086355 | Cianidas | 50 | 0.01
Dvarviečių LT0086355 | Bromatas | 10 | 0.005
Dvarviečių LT0086355 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Dvarviečių LT0086355 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Dvarviečių LT0086355 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Dvarviečių LT0086355 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Gailių LT0086224 | Permanganato skaičius | 5 | 0,39
Gailių LT0086224 | Chloridas | 250 | 28,1
Gailių LT0086224 | Sulfatas | 250 | 249
Gailių LT0086224 | Nitritas | 0.5 | 0.03
Gailių LT0086224 | Nitratas | 50 | 0.81
Gailių LT0086224 | Natris | 200 | 90
Gailių LT0086224 | Bendroji geležis | 200 | 86
Gailių LT0086224 | Amonis | 0.5 | 0.49
Gailių LT0086224 | Manganas | 50 | 20
Gailių LT0086224 | Fluoridas | 1.5 | 2.07
Gailių LT0086224 | Drumstumas | 4 | 0.4
Gailių LT0086224 | Cianidas | 50 | 0.01
Gailių LT0086224 | Bromatas | 10 | 0.005
Gailių LT0086224 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Gailių LT0086224 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Gailių LT0086224 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Gailių LT0086224 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Gaugarių LT0086425 | Permanganato skaičius | 5 | 0,60
Gaugarių LT0086425 | Chloridas | 250 | 2,02
Gaugarių LT0086425 | Sulfatas | 250 | 0.42
Gaugarių LT0086425 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Gaugarių LT0086425 | Nitratas | 50 | 0.53
Gaugarių LT0086425 | Natris | 200 | 22.6
Gaugarių LT0086425 | Bendroji geležis | 200 | 69
Gaugarių LT0086425 | Amonis | 0.5 | 0.86
Gaugarių LT0086425 | Manganas | 50 | 20
Gaugarių LT0086425 | Fluoridas | 1.5 | 1.81
Gaugarių LT0086425 | Drumstumas | 4 | 6
Gaugarių LT0086425 | Cianidas | 50 | 0.01
Gaugarių LT0086425 | Bromatas | 10 | 0.005
Gaugarių LT0086425 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Gaugarių LT0086425 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Gaugarių LT0086425 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Gaugarių LT0086425 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Grinių LT0086271 | Permanganato skaičius | 5 | 1,62 |  | 0.86 | 0.87
Grinių LT0086271 | Chloridas | 250 | 4,13 |  | 144 | 15
Grinių LT0086271 | Sulfatas | 250 | 1.37 |  | 20 | 20
Grinių LT0086271 | Nitritas | 0.5 | 0.2 |  | 0.006 | 0.078
Grinių LT0086271 | Nitratas | 50 | 2.33 |  | 0.24
Grinių LT0086271 | Natris | 200 | 57.2
Grinių LT0086271 | Bendroji geležis | 200 | 18
Grinių LT0086271 | Amonis | 0.5 | 0.007
Grinių LT0086271 | Manganas | 50 | 20
Grinių LT0086271 | Fluoridas | 1.5 | 1.18
Grinių LT0086271 | Drumstumas | 4 | 0.78
Grinių LT0086271 | Bromatas | 10 | 0.005
Grinių LT0086271 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Grinių LT0086271 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Grinių LT0086271 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Grinių LT0086271 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Girnikų LT0086354 | Permanganato skaičius | 5 | 0,60
Girnikų LT0086354 | Chloridas | 250 | 13,5
Girnikų LT0086354 | Sulfatas | 250 | 123
Girnikų LT0086354 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Girnikų LT0086354 | Nitratas | 50 | 1.74
Girnikų LT0086354 | Natris | 200 | 79.5
Girnikų LT0086354 | Bendroji geležis | 200 | 16
Girnikų LT0086354 | Amonis | 0.5 | 0.006
Girnikų LT0086354 | Manganas | 50 | 20
Girnikų LT0086354 | Fluoridas | 1.5 | 2.61
Girnikų LT0086354 | Drumstumas | 4 | 1.17
Girnikų LT0086354 | Bromatas | 10 | 0.005
Girnikų LT0086354 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Girnikų LT0086354 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Girnikų LT0086354 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Girnikų LT0086354 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Janaučių LT0086119 | Permanganato skaičius | 5 | 2,59
Janaučių LT0086119 | Chloridas | 250 | 3.94
Janaučių LT0086119 | Sulfatas | 250 | 0.53
Janaučių LT0086119 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Janaučių LT0086119 | Nitratas | 50 | 0.53
Janaučių LT0086119 | Natris | 200 | 47.3
Janaučių LT0086119 | Bendroji geležis | 200 | 49
Janaučių LT0086119 | Amonis | 0.5 | 0.606
Janaučių LT0086119 | Manganas | 50 | 20
Janaučių LT0086119 | Fluoridas | 1.5 | 0.76
Janaučių LT0086119 | Drumstumas | 4 | 0.8
Janaučių LT0086119 | Bromatas | 10 | 0.005
Janaučių LT0086119 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Janaučių LT0086119 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Janaučių LT0086119 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Janaučių LT0086119 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Kalniškių LT0086378 | Permanganato skaičius | 5 | 20
Kalniškių LT0086378 | Chloridas | 250 | 7,99
Kalniškių LT0086378 | Sulfatas | 250 | 84.7
Kalniškių LT0086378 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Kalniškių LT0086378 | Nitratas | 50 | 0.53
Kalniškių LT0086378 | Natris | 200 | 38.1
Kalniškių LT0086378 | Bendroji geležis | 200 | 597
Kalniškių LT0086378 | Amonis | 0.5 | 0.4
Kalniškių LT0086378 | Manganas | 50 | 61
Kalniškių LT0086378 | Fluoridas | 1.5 | 2.4
Kalniškių LT0086378 | Drumstumas | 4 | 2.31
Kalniškių LT0086378 | Bromatas | 10 | 0.005
Kalniškių LT0086378 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Kalniškių LT0086378 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Kalniškių LT0086378 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Kalniškių LT0086378 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Karklėnų LT0086323 | Permanganato skaičius | 5 | 1,68
Karklėnų LT0086323 | Chloridas | 250 | 3,36
Karklėnų LT0086323 | Sulfatas | 250 | 0.42
Karklėnų LT0086323 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Karklėnų LT0086323 | Nitratas | 50 | 0.53
Karklėnų LT0086323 | Natris | 200 | 41.7
Karklėnų LT0086323 | Bendroji geležis | 200 | 1590 |  | 2.09
Karklėnų LT0086323 | Amonis | 0.5 | 1.73 |  | 475
Karklėnų LT0086323 | Manganas | 50 | 20 |  | 52
Karklėnų LT0086323 | Fluoridas | 1.5 | 0.1 |  | 0.78
Karklėnų LT0086323 | Drumstumas | 4 | 8.96 |  | 1.23
Karklėnų LT0086323 | Bromatas | 10 | 0.005
Karklėnų LT0086323 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Karklėnų LT0086323 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Karklėnų LT0086323 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Karklėnų LT0086323 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Kiaunorių LT0086446 | Permanganato skaičius | 5 | 3,55
Kiaunorių LT0086446 | Chloridas | 250 | 3,82
Kiaunorių LT0086446 | Sulfatas | 250 | 211
Kiaunorių LT0086446 | Nitritas | 0.5 | 0.03
Kiaunorių LT0086446 | Nitratas | 50 | 0.1
Kiaunorių LT0086446 | Natris | 200 | 53.3
Kiaunorių LT0086446 | Bendroji geležis | 200 | 3910
Kiaunorių LT0086446 | Amonis | 0.5 | 1.67
Kiaunorių LT0086446 | Manganas | 50 | 54
Kiaunorių LT0086446 | Fluoridas | 1.5 | 1.56
Kiaunorių LT0086446 | Drumstumas | 4 | 32.6
Kiaunorių LT0086446 | Bromatas | 10 | 0.005
Kiaunorių LT0086446 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Kiaunorių LT0086446 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Kiaunorių LT0086446 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Kiaunorių LT0086446 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Kelmės m.LT0086134 | Permanganato skaičius | 5 | 0,60
Kelmės m.LT0086134 | Chloridas | 250 | 3,62
Kelmės m.LT0086134 | Sulfatas | 250 | 40.8
Kelmės m.LT0086134 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Kelmės m.LT0086134 | Nitratas | 50 | 2.04
Kelmės m.LT0086134 | Natris | 200 | 49.3
Kelmės m.LT0086134 | Bendroji geležis | 200 | 18
Kelmės m.LT0086134 | Amonis | 0.5 | 0.009
Kelmės m.LT0086134 | Manganas | 50 | 20
Kelmės m.LT0086134 | Fluoridas | 1.5 | 2.1
Kelmės m.LT0086134 | Drumstumas | 4 | 0.17
Kelmės m.LT0086134 | Bromatas | 10 | 0.005
Kelmės m.LT0086134 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Kelmės m.LT0086134 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Kelmės m.LT0086134 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Kelmės m.LT0086134 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Kolainių LT0086337 | Permanganato skaičius | 5 | 0,74
Kolainių LT0086337 | Chloridas | 250 | 9,57
Kolainių LT0086337 | Sulfatas | 250 | 89.7
Kolainių LT0086337 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Kolainių LT0086337 | Nitratas | 50 | 0.53
Kolainių LT0086337 | Natris | 200 | 71.8
Kolainių LT0086337 | Bendroji geležis | 200 | 310
Kolainių LT0086337 | Amonis | 0.5 | 0.56
Kolainių LT0086337 | Manganas | 50 | 20
Kolainių LT0086337 | Fluoridas | 1.5 | 2.71
Kolainių LT0086337 | Drumstumas | 4 | 2.1
Kolainių LT0086337 | Bromatas | 10 | 0.005
Kolainių LT0086337 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Kolainių LT0086337 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Kolainių LT0086337 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Kolainių LT0086337 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Kražių LT0086282 | Permanganato skaičius | 5 | 2,53
Kražių LT0086282 | Chloridas | 250 | 2,59
Kražių LT0086282 | Sulfatas | 250 | 0.42
Kražių LT0086282 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Kražių LT0086282 | Nitratas | 50 | 7.27
Kražių LT0086282 | Natris | 200 | 76.3
Kražių LT0086282 | Bendroji geležis | 200 | 66
Kražių LT0086282 | Amonis | 0.5 | 0.02
Kražių LT0086282 | Manganas | 50 | 47
Kražių LT0086282 | Fluoridas | 1.5 | 0.37
Kražių LT0086282 | Arsenas | 10 | 2.5
Kražių LT0086282 | Drumstumas | 4 | 1.25
Kražių LT0086282 | Bromatas | 10 | 0.005
Kražių LT0086282 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Kražių LT0086282 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Kražių LT0086282 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Kražių LT0086282 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Labūnavėlės LT0086327 | Permanganato skaičius | 5 | 2,62
Labūnavėlės LT0086327 | Chloridas | 250 | 3,36
Labūnavėlės LT0086327 | Sulfatas | 250 | 0.42
Labūnavėlės LT0086327 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Labūnavėlės LT0086327 | Nitratas | 50 | 0.53
Labūnavėlės LT0086327 | Natris | 200 | 51.1
Labūnavėlės LT0086327 | Bendroji geležis | 200 | 4420
Labūnavėlės LT0086327 | Amonis | 0.5 | 0.72
Labūnavėlės LT0086327 | Manganas | 50 | 51
Labūnavėlės LT0086327 | Fluoridas | 1.5 | 0.19
Labūnavėlės LT0086327 | Drumstumas | 4 | 68.8
Labūnavėlės LT0086327 | Bromatas | 10 | 0.005
Labūnavėlės LT0086327 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Labūnavėlės LT0086327 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Labūnavėlės LT0086327 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Labūnavėlės LT0086327 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Laikšių LT0086422 | Permanganato skaičius | 5 | 2,63
Laikšių LT0086422 | Chloridas | 250 | 4,06
Laikšių LT0086422 | Sulfatas | 250 | 0.42
Laikšių LT0086422 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Laikšių LT0086422 | Nitratas | 50 | 4.92
Laikšių LT0086422 | Natris | 200 | 36.8
Laikšių LT0086422 | Bendroji geležis | 200 | 0.018
Laikšių LT0086422 | Amonis | 0.5 | 0.006
Laikšių LT0086422 | Manganas | 50 | 20
Laikšių LT0086422 | Fluoridas | 1.5 | 0.37
Laikšių LT0086422 | Drumstumas | 4 | 0.48
Laikšių LT0086422 | Arsenas | 10 | 3
Laikšių LT0086422 | Bromatas | 10 | 0.005
Laikšių LT0086422 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Laikšių LT0086422 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Laikšių LT0086422 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Laikšių LT0086422 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Liolių LT0086232 | Permanganato skaičius | 5 | 1,24
Liolių LT0086232 | Chloridas | 250 | 2,40
Liolių LT0086232 | Sulfatas | 250 | 0.42
Liolių LT0086232 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Liolių LT0086232 | Nitratas | 50 | 1.88
Liolių LT0086232 | Natris | 200 | 41.3
Liolių LT0086232 | Bendroji geležis | 200 | 49
Liolių LT0086232 | Amonis | 0.5 | 0.34
Liolių LT0086232 | Manganas | 50 | 95
Liolių LT0086232 | Fluoridas | 1.5 | 0.55
Liolių LT0086232 | Drumstumas | 4 | 0.6
Liolių LT0086232 | Bromatas | 10 | 0.005
Liolių LT0086232 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Liolių LT0086232 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Liolių LT0086232 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Liolių LT0086232 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Lykšilio LT0086394 | Permanganato skaičius | 5 | 0,79
Lykšilio LT0086394 | Chloridas | 250 | 2,71
Lykšilio LT0086394 | Sulfatas | 250 | 25.6
Lykšilio LT0086394 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Lykšilio LT0086394 | Nitratas | 50 | 0.53
Lykšilio LT0086394 | Natris | 200 | 40.4
Lykšilio LT0086394 | Bendroji geležis | 200 | 65
Lykšilio LT0086394 | Amonis | 0.5 | 0.51
Lykšilio LT0086394 | Manganas | 50 | 20
Lykšilio LT0086394 | Fluoridas | 1.5 | 2.3
Lykšilio LT0086394 | Drumstumas | 4 | 0.75
Lykšilio LT0086394 | Bromatas | 10 | 0.005
Lykšilio LT0086394 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Lykšilio LT0086394 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Lykšilio LT0086394 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Lykšilio LT0086394 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Maironių LT0065437 | Permanganato skaičius | 5 | 1,68
Maironių LT0065437 | Chloridas | 250 | 6,16
Maironių LT0065437 | Sulfatas | 250 | 76.6
Maironių LT0065437 | Nitritas | 0.5 | 0.12
Maironių LT0065437 | Nitratas | 50 | 0.38
Maironių LT0065437 | Natris | 200 | 63.5
Maironių LT0065437 | Bendroji geležis | 200 | 137
Maironių LT0065437 | Amonis | 0.5 | 0.97
Maironių LT0065437 | Manganas | 50 | 64
Maironių LT0065437 | Fluoridas | 1.5 | 1.35
Maironių LT0065437 | Drumstumas | 4 | 4.5
Maironių LT0065437 | Bromatas | 10 | 0.005
Maironių LT0065437 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Maironių LT0065437 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Maironių LT0065437 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Maironių LT0065437 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Pagryžuvio LT0086207 | Permanganato skaičius | 5 | 1,94
Pagryžuvio LT0086207 | Chloridas | 250 | 2,98
Pagryžuvio LT0086207 | Sulfatas | 250 | 87.2
Pagryžuvio LT0086207 | Nitritas | 0.5 | 0.064
Pagryžuvio LT0086207 | Nitratas | 50 | 2.46
Pagryžuvio LT0086207 | Natris | 200 | 35
Pagryžuvio LT0086207 | Bendroji geležis | 200 | 76
Pagryžuvio LT0086207 | Amonis | 0.5 | 0.026
Pagryžuvio LT0086207 | Manganas | 50 | 42
Pagryžuvio LT0086207 | Fluoridas | 1.5 | 0.48
Pagryžuvio LT0086207 | Drumstumas | 4 | 0.31
Pagryžuvio LT0086207 | Bromatas | 10 | 0.005
Pagryžuvio LT0086207 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Pagryžuvio LT0086207 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Pagryžuvio LT0086207 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Pagryžuvio LT0086207 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Pašilėnų LT0086357 | Permanganato skaičius | 5 | 0,60
Pašilėnų LT0086357 | Chloridas | 250 | 5,27
Pašilėnų LT0086357 | Sulfatas | 250 | 58.4
Pašilėnų LT0086357 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Pašilėnų LT0086357 | Nitratas | 50 | 0.53
Pašilėnų LT0086357 | Natris | 200 | 41.7
Pašilėnų LT0086357 | Bendroji geležis | 200 | 402
Pašilėnų LT0086357 | Amonis | 0.5 | 0.42
Pašilėnų LT0086357 | Manganas | 50 | 57
Pašilėnų LT0086357 | Fluoridas | 1.5 | 2.71
Pašilėnų LT0086357 | Drumstumas | 4 | 1.95
Pašilėnų LT0086357 | Bromatas | 10 | 0.005
Pašilėnų LT0086357 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Pašilėnų LT0086357 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Pašilėnų LT0086357 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Pašilėnų LT0086357 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Pakėvės LT0086414 | Permanganato skaičius | 5 | 1,45
Pakėvės LT0086414 | Chloridas | 250 | 2,80
Pakėvės LT0086414 | Sulfatas | 250 | 0.76
Pakėvės LT0086414 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Pakėvės LT0086414 | Nitratas | 50 | 0.53
Pakėvės LT0086414 | Natris | 200 | 35.6
Pakėvės LT0086414 | Bendroji geležis | 200 | 235
Pakėvės LT0086414 | Amonis | 0.5 | 0.7
Pakėvės LT0086414 | Manganas | 50 | 27
Pakėvės LT0086414 | Fluoridas | 1.5 | 1.64
Pakėvės LT0086414 | Drumstumas | 4 | 1.72
Pakėvės LT0086414 | Bromatas | 10 | 0.005
Pakėvės LT0086414 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Pakėvės LT0086414 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Pakėvės LT0086414 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Pakėvės LT0086414 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Paramočio LT0065419 | Permanganato skaičius | 5 | 0,72
Paramočio LT0065419 | Chloridas | 250 | 27,6
Paramočio LT0065419 | Sulfatas | 250 | 26.2
Paramočio LT0065419 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Paramočio LT0065419 | Nitratas | 50 | 0.52
Paramočio LT0065419 | Natris | 200 | 7.21
Paramočio LT0065419 | Bendroji geležis | 200 | 2900
Paramočio LT0065419 | Amonis | 0.5 | 0.27
Paramočio LT0065419 | Manganas | 50 | 153
Paramočio LT0065419 | Fluoridas | 1.5 | 0.17
Paramočio LT0065419 | Drumstumas | 4 | 39.3
Paramočio LT0065419 | Arsenas | 10 | 4.6
Paramočio LT0065419 | Bromatas | 10 | 0.005
Paramočio LT0065419 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Paramočio LT0065419 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Paramočio LT0065419 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Paramočio LT0065419 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Pašilės LT0086314 | Permanganato skaičius | 5 | 1,41
Pašilės LT0086314 | Chloridas | 250 | 2,99
Pašilės LT0086314 | Sulfatas | 250 | 0.42
Pašilės LT0086314 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Pašilės LT0086314 | Nitratas | 50 | 0.53
Pašilės LT0086314 | Natris | 200 | 41.1
Pašilės LT0086314 | Bendroji geležis | 200 | 2170
Pašilės LT0086314 | Amonis | 0.5 | 0.59
Pašilės LT0086314 | Manganas | 50 | 36
Pašilės LT0086314 | Fluoridas | 1.5 | 0.33
Pašilės LT0086314 | Drumstumas | 4 | 19.9
Pašilės LT0086314 | Bromatas | 10 | 0.005
Pašilės LT0086314 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Pašilės LT0086314 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Pašilės LT0086314 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Pašilės LT0086314 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Petrališkės LT0086280 | Permanganato skaičius | 5 | 0,60
Petrališkės LT0086280 | Chloridas | 250 | 3,95
Petrališkės LT0086280 | Sulfatas | 250 | 38.5
Petrališkės LT0086280 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Petrališkės LT0086280 | Nitratas | 50 | 2.15
Petrališkės LT0086280 | Natris | 200 | 45.1
Petrališkės LT0086280 | Bendroji geležis | 200 | 14
Petrališkės LT0086280 | Amonis | 0.5 | 0.023
Petrališkės LT0086280 | Manganas | 50 | 20
Petrališkės LT0086280 | Fluoridas | 1.5 | 2.46
Petrališkės LT0086280 | Drumstumas | 4 | 1.12
Petrališkės LT0086280 | Bromatas | 10 | 0.005
Petrališkės LT0086280 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Petrališkės LT0086280 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Petrališkės LT0086280 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Petrališkės LT0086280 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Stulgių LT0086304 | Permanganato skaičius | 5 | 0,65
Stulgių LT0086304 | Chloridas | 250 | 28,7
Stulgių LT0086304 | Sulfatas | 250 | 207
Stulgių LT0086304 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Stulgių LT0086304 | Nitratas | 50 | 0.53
Stulgių LT0086304 | Natris | 200 | 110
Stulgių LT0086304 | Bendroji geležis | 200 | 2320
Stulgių LT0086304 | Amonis | 0.5 | 0.599
Stulgių LT0086304 | Manganas | 50 | 20
Stulgių LT0086304 | Fluoridas | 1.5 | 2.57
Stulgių LT0086304 | Drumstumas | 4 | 22
Stulgių LT0086304 | Bromatas | 10 | 0.005
Stulgių LT0086304 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Stulgių LT0086304 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Stulgių LT0086304 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Stulgių LT0086304 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Šaukėnų m. LT0086387 | Permanganato skaičius | 5 | 0,53
Šaukėnų m. LT0086387 | Chloridas | 250 | 4,07
Šaukėnų m. LT0086387 | Sulfatas | 250 | 47.4
Šaukėnų m. LT0086387 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Šaukėnų m. LT0086387 | Nitratas | 50 | 1.31
Šaukėnų m. LT0086387 | Natris | 200 | 33.9
Šaukėnų m. LT0086387 | Bendroji geležis | 200 | 0.018
Šaukėnų m. LT0086387 | Amonis | 0.5 | 0.006
Šaukėnų m. LT0086387 | Manganas | 50 | 20
Šaukėnų m. LT0086387 | Fluoridas | 1.5 | 2.78
Šaukėnų m. LT0086387 | Drumstumas | 4 | 0.43
Šaukėnų m. LT0086387 | Bromatas | 10 | 0.005
Šaukėnų m. LT0086387 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Šaukėnų m. LT0086387 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Šaukėnų m. LT0086387 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Šaukėnų m. LT0086387 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Šedbarų LT0086453 | Permanganato skaičius | 5 | 2,32
Šedbarų LT0086453 | Chloridas | 250 | 7,49
Šedbarų LT0086453 | Sulfatas | 250 | 85.2
Šedbarų LT0086453 | Nitritas | 0.5 | 0.03
Šedbarų LT0086453 | Nitratas | 50 | 2.22
Šedbarų LT0086453 | Natris | 200 | 47.3
Šedbarų LT0086453 | Bendroji geležis | 200 | 66
Šedbarų LT0086453 | Amonis | 0.5 | 0.006
Šedbarų LT0086453 | Manganas | 50 | 20
Šedbarų LT0086453 | Fluoridas | 1.5 | 1.63
Šedbarų LT0086453 | Drumstumas | 4 | 0.34
Šedbarų LT0086453 | Bromatas | 10 | 0.005
Šedbarų LT0086453 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Šedbarų LT0086453 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Šedbarų LT0086453 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Šedbarų LT0086453 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Tytuvėnų m.LT0086488 | Permanganato skaičius | 5 | 2,32
Tytuvėnų m.LT0086488 | Chloridas | 250 | 1,66
Tytuvėnų m.LT0086488 | Sulfatas | 250 | 39.8
Tytuvėnų m.LT0086488 | Nitritas | 0.5 | 0.046
Tytuvėnų m.LT0086488 | Nitratas | 50 | 3.12
Tytuvėnų m.LT0086488 | Natris | 200 | 23.8
Tytuvėnų m.LT0086488 | Bendroji geležis | 200 | 59
Tytuvėnų m.LT0086488 | Amonis | 0.5 | 0.013
Tytuvėnų m.LT0086488 | Manganas | 50 | 20
Tytuvėnų m.LT0086488 | Fluoridas | 1.5 | 0.29
Tytuvėnų m.LT0086488 | Drumstumas | 4 | 0.02
Tytuvėnų m.LT0086488 | Bromatas | 10 | 0.005
Tytuvėnų m.LT0086488 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Tytuvėnų m.LT0086488 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Tytuvėnų m.LT0086488 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Tytuvėnų m.LT0086488 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Vaiguvos LT0086046 | Permanganato skaičius | 5 | 1,19
Vaiguvos LT0086046 | Chloridas | 250 | 2,98
Vaiguvos LT0086046 | Sulfatas | 250 | 5.35
Vaiguvos LT0086046 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Vaiguvos LT0086046 | Nitratas | 50 | 2.4
Vaiguvos LT0086046 | Natris | 200 | 38.9
Vaiguvos LT0086046 | Bendroji geležis | 200 | 52
Vaiguvos LT0086046 | Amonis | 0.5 | 0.006
Vaiguvos LT0086046 | Manganas | 50 | 31
Vaiguvos LT0086046 | Fluoridas | 1.5 | 1.49
Vaiguvos LT0086046 | Drumstumas | 4 | 0.28
Vaiguvos LT0086046 | Bromatas | 10 | 0.005
Vaiguvos LT0086046 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Vaiguvos LT0086046 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Vaiguvos LT0086046 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Vaiguvos LT0086046 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Valpainių LT0086271 | Permanganato skaičius | 5 | 0,97
Valpainių LT0086271 | Chloridas | 250 | 13,2
Valpainių LT0086271 | Sulfatas | 250 | 183
Valpainių LT0086271 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Valpainių LT0086271 | Nitratas | 50 | 0.53
Valpainių LT0086271 | Natris | 200 | 82.2
Valpainių LT0086271 | Bendroji geležis | 200 | 2590
Valpainių LT0086271 | Amonis | 0.5 | 0.551
Valpainių LT0086271 | Manganas | 50 | 20
Valpainių LT0086271 | Fluoridas | 1.5 | 2.74
Valpainių LT0086271 | Drumstumas | 4 | 18
Valpainių LT0086271 | Bromatas | 10 | 0.005
Valpainių LT0086271 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Valpainių LT0086271 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Valpainių LT0086271 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Valpainių LT0086271 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Verpenos LT0086105 | Permanganato skaičius | 5 | 1,18
Verpenos LT0086105 | Chloridas | 250 | 2,91
Verpenos LT0086105 | Sulfatas | 250 | 1.06
Verpenos LT0086105 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Verpenos LT0086105 | Nitratas | 50 | 0.53
Verpenos LT0086105 | Natris | 200 | 49.7
Verpenos LT0086105 | Bendroji geležis | 200 | 62
Verpenos LT0086105 | Amonis | 0.5 | 0.94
Verpenos LT0086105 | Manganas | 50 | 27
Verpenos LT0086105 | Fluoridas | 1.5 | 1.17
Verpenos LT0086105 | Drumstumas | 4 | 0.22
Verpenos LT0086105 | Bromatas | 10 | 0.005
Verpenos LT0086105 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Verpenos LT0086105 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Verpenos LT0086105 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Verpenos LT0086105 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Žalpių LT0086249 | Permanganato skaičius | 5 | 0,97
Žalpių LT0086249 | Chloridas | 250 | 13,7
Žalpių LT0086249 | Sulfatas | 250 | 73.6
Žalpių LT0086249 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Žalpių LT0086249 | Nitratas | 50 | 0.53
Žalpių LT0086249 | Natris | 200 | 94.9
Žalpių LT0086249 | Bendroji geležis | 200 | 982
Žalpių LT0086249 | Amonis | 0.5 | 0.359
Žalpių LT0086249 | Manganas | 50 | 21
Žalpių LT0086249 | Fluoridas | 1.5 | 2.35
Žalpių LT0086249 | Drumstumas | 4 | 5.63
Žalpių LT0086249 | Bromatas | 10 | 0.005
Žalpių LT0086249 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Žalpių LT0086249 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Žalpių LT0086249 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Žalpių LT0086249 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Vijurkų LT0086435 | Permanganato skaičius | 5 | 0,60
Vijurkų LT0086435 | Chloridas | 250 | 2,35
Vijurkų LT0086435 | Sulfatas | 250 | 1.92
Vijurkų LT0086435 | Nitritas | 0.5 | 0.2
Vijurkų LT0086435 | Nitratas | 50 | 0.53
Vijurkų LT0086435 | Natris | 200 | 24.2
Vijurkų LT0086435 | Bendroji geležis | 200 | 2300
Vijurkų LT0086435 | Amonis | 0.5 | 0.65
Vijurkų LT0086435 | Manganas | 50 | 90
Vijurkų LT0086435 | Fluoridas | 1.5 | 2.02
Vijurkų LT0086435 | Drumstumas | 4 | 14.9
Vijurkų LT0086435 | Bromatas | 10 | 0.005
Vijurkų LT0086435 | Koliforninės bakterijos | 0 | 0
Vijurkų LT0086435 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 0 | 0
Vijurkų LT0086435 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 0 | 0
Vijurkų LT0086435 | Žarniniai enterokokai | 0 | 0
Viso 19 vandenviečių, kur yra viršijama fluoridų norma pagal vandens higienos normas