## 1P 1 lent
Bendroji informacija apie geriamojo vandens tiekimą (informacija apie geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijas (toliau – GVTOT), kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų)
1.1.1 | Apskritis | Šiauliai
1.1.2 | Savivaldybė (-ės) | Kelmė
1.1.3 | Metai | 2020
1.2 | Gyventojų skaičius, iš viso (1) | 9141
1.3 | GVTOT, nurodytų 1.4.1 papunktyje, skaičius, iš viso(2) | Kelmė (vandens gerinimo įrenginiai)
1.4 | GVTOT
| 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 | 1.4.5 | 1.4.6
| Vandenvietės (-ių) pavadinimas (-ai) | GVTOT pavadinimas | GVTOT kodas (3) | GVTOT NUTS (4) | Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius | Geriamojo vandens kiekis m3/d
| Kelmė (Vandens gerinimo įrenginiai) | Kelmės m., Kukečių ir Naudvario, Kukečių, Kakoniškių, Dikšių kaimai | LT0065401KELMĖS | LT0065401 | 7856 | 687.13
1.5 | Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį (1.4.5) skaičius, iš viso |  |  | 7856
1.6 | Tiekiamo geriamojo vandens kiekis (1.4.6) iš viso per metus |  |  | 250800
1.7 | Tiekiamo geriamojo vandens (1.6) šaltiniai , %
1.7.1 | Požeminis vanduo (5) |  |  | 100%
1.7.2 | Paviršinis vanduo (6)
1.7.3 | Paviršinis, infiltruotas į požeminį, vanduo (angl. bank filtration water)(7)
1.7.4 | Požeminis dirbtinai papildytas vanduo (8)
1.7.5 | Kiti šaltiniai
1.8 | Kontaktinis asmuo
1.8.1 | Atsakingo asmens vardas ir pavardė
1.8.2 | Telefonas
1.8.3 | Faksas
1.8.4 | El. paštas
(1) | Savivaldybės (-ių) teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičius.
(2) | GVTOT - geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija. Šioje ataskaitoje GVTOT skaičiuojama kaip vandenvietė.
(3) | GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo (4 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo. Vandenvietės pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis.
(4) | NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).
(5) | Požeminis vanduo - vanduo, kuris yra žemiau žemės paviršiaus drėgnoje zonoje ir tiesiogiai liečiasi su žemės paviršiumi ar podirviu.
(6) | Paviršinis vanduo yra vidaus vandenys, išskyrus požeminį; tarpiniai ir pakrančių vandenys(2002 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), 2 straipsnio 1 punktas).
(7) | Paviršinis, infiltruotas į požeminį, vanduo (angl. bank filtration water) - paviršinis vanduo, dažniausiai upių vanduo, infiltruojamas į požeminį vandenį įrengiant gręžinius.
(8) | Požeminis dirbtinai papildytas vanduo - požeminis vanduo, kurio vandeningasis sluoksnis papildomas pakeliant šalia vandenvietės tekančios upės lygį, greta gręžinių įrengiant baseinus ar kanalus.

## 1P 3 lent
Kelmė 2020m 1P 3 lentelė
Rezultatų apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus suvestinė (informacija apie GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų)
Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Stebimų GVTOT skaičius | GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai, skaičius | Tyrimų skaičius | Neatitikusių tyrimų skaičius | Atitikę tyrimai, % | Mėginių paėmimo vieta (vandens tiekimo įmonė, tinklai) | Mėginių paėmimo vieta (vartotojo čiaupas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 1 |  | 3 | 0 | 100% | 1 | 2
2 | Žarniniai enterokokai | 1 |  | 1 | 0 | 100% | 1
3 | Stibis | 1 |  | 0 | 0 | 100%
4 | Arsenas | 1 |  | 0 | 0 | 100%
5 | Benzenas | 1 |  | 0 | 0 | 100%
6 | Benzpirenas | 1 |  | 0 | 0 | 100%
7 | Boras | 1 |  | 0 | 0 | 100%
8 | Bromatas | 1 |  | 1 | 0 | 100% | 1
9 | Kadmis | 1 |  | 0 | 0 | 100%
10 | Chromas | 1 |  | 0 | 0 | 100%
11 | Varis | 1 |  | 0 | 0 | 100%
12 | Cianidai | 1 |  | 1 | 0 | 100% | 1
13 | 1,2-dichloretanas | 1 |  | 0 | 0 | 100%
14 | Fluoridas | 1 | 1 | 2 | 2 | 0% | 1 | 1
15 | Švinas(4) | 1 |  | 0 | 0 | 100%
16 | Gyvsidabris | 1 |  | 0 | 0 | 100%
17 | Nikelis | 1 |  | 0 | 0 | 100%
18 | Nitratas | 1 |  | 1 | 0 | 100% | 1
19 | Nitritas vandens tiekimo įmonėje | 1 |  | 1 | 0 | 100% | 1
20 | Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo | 1 |  | 0 | 0 | 100%
21 | Nitratai / nitritai formulė (5) |  |  | 0
22 | Pesticidų suma | 1 |  | 0 | 0 | 100%
23 | Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | 1 |  | 0 | 0 | 100%
24 | Selenas | 1 |  | 0 | 0 | 100%
25 | Tetrachloretenas ir trichloretenas | 1 |  | 0 | 0 | 100%
26 | Haloformų suma | 1 |  | 0 | 0 | 100%
27 | Aldrinas | 1 |  | 0 | 0 | 100%
28 | Dieldrinas | 1 |  | 0 | 0 | 100%
29 | Heptachloras | 1 |  | 0 | 0 | 100%
30 | Heptachlorepoksidas | 1 |  | 0 | 0 | 100%
31 | Kiti pesticidai |  |  | 0 | 0 | 100%
32 | Aliuminis | 1 |  | 0 | 0 | 100%
33 | Amonis | 1 |  | 2 | 0 | 100% | 1 | 1
34 | Chloridas | 1 |  | 1 | 0 | 100% | 1
35 | Lūžinės klostridijos |  |  | 0
36 | Savitasis elektrinis laidis | 1 |  | 2 | 0 | 100% | 1 | 1
37 | Vandenilio jonų koncentracija | 1 |  | 2 | 0 | 100% | 1 | 1
38 | Bendroji geležis | 1 |  | 2 | 0 | 100% | 1 | 1
39 | Manganas | 1 |  | 2 | 0 | 100% | 1 | 1
40 | Permanganato skaičius | 1 |  | 1 | 0 | 100% | 1
41 | Sulfatas | 1 |  | 1 | 0 | 100% | 1
42 | Natris | 1 |  | 1 | 0 | 100% | 1
43 | Koliforminės bakterijos | 1 |  | 3 | 0 | 100% | 1 | 2
44 | Tričio tūrinis aktyvumas | 1 |  | 0 | 0 | 100%
45 | Metinė efektinė dozė | 1 |  | 0 | 0 | 100%
46 | Spalva | 1 |  | 1 | 0 | 100% |  | 1
47 | Kvapo slenkstis | 1 |  | 1 | 0 | 100% |  | 1
48 | Skonio slenkstis | 1 |  | 1 | 0 | 100% |  | 1
49 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 1 |  | 3 | 0 | 100% | 1 | 2
50 | Bendroji organinė anglis |  |  | 0
51 | Drumstumas | 1 |  | 4 | 0 | 100% | 1 | 3
52 | Akrilamidas (2)
53 | Epichlorhidrinas (2)
54 | Vinilo chloridas (2)
(1) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia įvesti papildomą (-as)eilutes.
(2) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

## 1P 4 lent
2020m Kelmė 4 lentelė
Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų
GVTOT kodas (1) | Rodiklio pavadinimas | Tyrimų skaičius (atlikta) | Neatitikusių tyrimų skaičius (2) | Taikoma išlyga | Laikinai leidžiamas rodiklio dydis (jei taikoma išlyga) | Tyrimų maksimali reikšmė | Mediana nuo visų tyrimų skaičiaus | Mediana nuo neatitikusių tyrimų skaičiaus | Priežastis (kodas)(3,6) | Priemonė (kodas)(4,6) | Laikotarpis (kodas)(5,6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
LT0065401KELMES | Fluoridas | 2 | 2 |  |  | 2.28 | 1.83 | 1.83 | N | KT | IL
(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tas GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai. Kiekvienai tokiai GVTOT eilės tvarka nurodyti rodiklius, kurių reikšmės neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ palikti tik rodiklių apie kuriuos pateikiama informacija pavadinimus, kitas eilutes ištrinti.
(2) Visi neatitikę tyrimai, įskaitant tuos, kuriems taikomos išlygos.
(3) Priežastis, kodai: G - susijusi su gavyba, P - susijusi su paruošimu, ST - susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu, VV - susijusi su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu, K - kita, KOM - kompleksinė, N - nežinoma.
(4) Priemonė, kodai: G1 - veiksmas (-ai), kuriais pašalinama ar sušvelninama priežastis, G 2 - veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P nustatytas, atnaujintas, ar patobulintas paruošimas, ST 1 - Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST 2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV 1 Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV 2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A Apsaugos priemonės nuo pašalinių asmenų, KT Kita, PR - pranešimas ir nurodymai vartotojams( pvz.: vartoti virintą geriamąjį vandenį), AT - laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz.: cisternos), NR - nereikalaujama.
(5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND - nedelsiant t. y. ne daugiau kaip 1 dieną, T - trumpalaikis, t. y. ne daugiau kaip 30 dienų, VD - vidutinės trukmės, t.y. daugiau nei 30 dienų, bet ne daugiau kaip metus, IL - ilgalaikis, t. y. daugiau nei metus.
(6) Jei vienam neatitikusiam rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis, dėl kiekvieno skirtingo atvejo įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 3-9 skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų.
(7) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia įvesti papildomą (-as)eilutes.
(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“(Žin., 2003, Nr. 79-3606) nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

## 2P 1 lent
GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITA
2021-02-02 Nr.1
(data)
Kelmė
(vieta)
1 lentelė
Bendroji informacija apie geriamojo vandens tiekimą (informacija apie geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijas (toliau – GVTOT), kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per dieną ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų)
1.1.1 | Apskritis | Šiauliai
1.1.2 | Savivaldybė (-ės) | Kelmė
1.1.3 | Metai | 2020
1.2 | Gyventojų skaičius, iš viso (1) | 10295
| Vandenvietės (-ių) pavadinimas (-ai) | GVTOT pavadinimas | GVTOT kodas (3) | GVTOT NUTS (4) | Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius | Geriamojo vandens kiekis m3/d
1 | Aunuvenai | Aunuvėnų km. | LT0065480AUNUVENU | LT0065480 | 90 | 13.5
2 | Budraičiai | Budraičių km. | LT0065475BUDRAICIU | LT0065475 | 152 | 21
3 | Butkiškė | Butkiškės km | LT0065425BUTKISKES | LT0065425 | 98 | 37.8
4 | Dvarviečiai | Dvarviečių km. | LT0065477DVARVIECIU | LT0065477 | 8 | 3.3
5 | Gailiai | Gailių km. | LT0065437GAILIU | LT0065437 | 118 | 33.7
6 | Gaugariai | Gaugarių km. | LT0065419GAUGARIU | LT0065419 | 34 | 4.54
7 | Girnikai | Girnikų km. | LT0065477GIRNIKU | LT0065477 | 678 | 63.3
8 | Griniai | Grinių km. | LT0065456GRINIU | LT0065456 | 239 | 48
9 | Janaučiai | Janaučių km. | LT0065419JANAUCIU | LT0065419 | 132 | 17
10 | Kalniškiai | Kalniškių km. | LT0065480KALNISKIU | LT0065480 | 70 | 29.4
11 | Karklėnai | Karklėnų km. | LT0065425KARKLENU | LT0065425 | 112 | 36.7
12 | Kiaunoriai | Kiaunorių km. | LT0065475KIAUNORIU | LT0065475 | 60 | 5.2
13 | Kolainiai | Kolainių km. | LT0065477KOLAINIU | LT0065477 | 114 | 22.1
14 | Kražiai (Gerletiškė) | Kražių km. | LT0065425KRAZIU | LT0065424 | 258 | 31.9
15 | Labūnavėlė | Labūnavėlės km. | LT0065477LABUNAVELES | LT0065477 | 12 | 1.8
16 | Laikšės | Laikšių km. | LT0065480LAIKSIU | LT0065480 | 130 | 7.8
17 | Lykšilis | Lykšilio km. | LT0065480LYKSILIO | LT0065480 | 118 | 24.3
18 | Lioliai | Liolių km. | LT0065437LIOLIU | LT0065437 | 248 | 41.6
19 | Maironiai | Maironių km | LT0065437MAIRONIU | LT0065437 | 20 | 0.8
20 | Pagryžuvis | Pagryžuvio km. | LT0065475PAGRYZUVIO | LT0065475 | 354 | 34.3
21 | Pakėvė | Pakėvės km. | LT0065405PAKEVIO | LT0065405 | 160 | 48.8
22 | Paramotis | Paramočio km. | LT0065419PARAMOCIO | LT0065419 | 48 | 10
23 | Pašilė | Pašilės km. | LT0065425PASILES | LT0065425 | 92 | 27.7
24 | Pašilėnai | Pašilėnų km. | LT0065477PASILENU | LT0065477 | 122 | 33
25 | Petrališkė | Petrališkės km. | LT0065425PETRALISKES | LT0065425 | 95 | 21.2
26 | Stulgiai | Stulgių km. | LT0065456STULGIU | LT0065456 | 96 | 15.2
27 | Šaukėnai | Šaukėnų gyv. | LT0065480SAUKENU | LT0065480 | 442 | 54.2
28 | Šedbarai | Šedbarų km. | LT0065475SEDBARU | LT0065475 | 144 | 14.6
29 | Tytuvėnai | Tytuvėnų m. | LT0065473TYTUVENU | LT0065473 | 1907 | 180
30 | Vaiguva | Vaiguvos km. | LT0065405VAIGUVOS | LT0065405 | 164 | 22.1
31 | Valpainiai | Valpainių km. | LT0065456VALPAINIU | LT0065456 | 100 | 17.8
32 | Verpena | Verpenos km. | LT0065419VERPENOS | LT0065419 | 194 | 35.6
33 | Vijurkai | Vijurkų km. | LT0086435VIJURKU | LT0086435 | 20 | 4
34 | Žalpiai | Žalpių km. | LT0065456ZALPIU | LT0065456 | 124 | 17.3
1.5 | Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį (1.4.5) skaičius, iš viso |  |  | 6753
1.6 | Tiekiamo geriamojo vandens kiekis (1.4.6) iš viso per metus |  |  | 357532.1
1.7 | Tiekiamo geriamojo vandens (1.6) šaltiniai , %
1.7.1 | Požeminis vanduo (5) |  |  | 100%
1.7.2 | Paviršinis vanduo (6)
1.7.3 | Paviršinis, infiltruotas į požeminį, vanduo (angl. bank filtration water)(7)
1.7.4 | Požeminis dirbtinai papildytas vanduo (8)
1.7.5 | Kiti šaltiniai
1.8 | Kontaktinis asmuo
1.8.1 | Atsakingo asmens vardas ir pavardė
1.8.2 | Telefonas
1.8.3 | Faksas
1.8.4 | El. paštas
(1) | Savivaldybės (-ių) teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičius.
(2) | GVTOT - geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija. Šioje ataskaitoje GVTOT skaičiuojama kaip vandenvietė.
(3) | GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo (4 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo. Vandenvietės pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis.
(4) | NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).
(5) | Požeminis vanduo - vanduo, kuris yra žemiau žemės paviršiaus drėgnoje zonoje ir tiesiogiai liečiasi su žemės paviršiumi ar podirviu.
(6) | Paviršinis vanduo yra vidaus vandenys, išskyrus požeminį; tarpiniai ir pakrančių vandenys(2002 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), 2 straipsnio 1 punktas).
(7) | Paviršinis, infiltruotas į požeminį, vanduo (angl. bank filtration water) - paviršinis vanduo, dažniausiai upių vanduo, infiltruojamas į požeminį vandenį įrengiant gręžinius.
(8) | Požeminis dirbtinai papildytas vanduo - požeminis vanduo, kurio vandeningasis sluoksnis papildomas pakeliant šalia vandenvietės tekančios upės lygį, greta gręžinių įrengiant baseinus ar kanalus.

## 2P 3 lent
3 lentelė
Rezultatų apie geriamojo vandens programinę priežiūrą suvestinė (informacija apie GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per dieną ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų)
Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Stebimų GVTOT skaičius | GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai, skaičius | Tyrimų skaičius | Neatitikusių tyrimų skaičius | Atitikę tyrimai, % | Mėginių paėmimo vieta (vandens tiekimo įmonė, tinklai) | Mėginių paėmimo vieta (vartotojo čiaupas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | 34 |  | 102 | 0 | 100% | 34 | 68
2 | Žarniniai enterokokai | 34 |  | 34 | 0 | 100% | 34 | 0
3 | Stibis | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4 | Arsenas | 34 |  | 37 | 0 | 100% | 33 | 4
5 | Benzenas | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6 | Benzpirenas | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7 | Boras | 34 | 1 | 35 | 2 | 94% | 33 | 2
8 | Bromatas | 34 |  | 10 | 0 | 100% | 10 | 0
9 | Kadmis | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Chromas | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11 | Varis | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12 | Cianidai | 34 |  | 10 | 0 | 100% | 9 | 1
13 | 1,2-dichloretanas | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14 | Fluoridas | 34 | 20 | 58 | 34 | 41% | 35 | 23
15 | Švinas(4) | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16 | Gyvsidabris | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
17 | Nikelis | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18 | Nitratas | 34 |  | 34 | 0 | 100% | 34 | 0
19 | Nitritas vandens tiekimo įmonėje | 34 | 2 | 34 | 2 | 94% | 34 | 0
20 | Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21 | Nitratai / nitritai formulė (5) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Pesticidų suma | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
23 | Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
24 | Selenas | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
25 | Tetrachloretenas ir trichloretenas | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
26 | Haloformų suma | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
27 | Aldrinas | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
28 | Dieldrinas | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
29 | Heptachloras | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
30 | Heptachlorepoksidas | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
31 | Kiti pesticidai | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
32 | Aliuminis | 34 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
33 | Amonis | 34 | 16 | 68 | 24 | 64.7% | 37 | 31
34 | Chloridas | 34 |  | 34 | 0 | 100% | 34
35 | Lūžinės klostridijos
36 | Savitasis elektrinis laidis | 34 |  | 69 | 0 | 100% | 35 | 34
37 | Vandenilio jonų koncentracija | 34 |  | 69 | 0 | 100% | 35 | 34
38 | Bendroji geležis | 34 | 16 | 68 | 25 | 63% | 38 | 30
39 | Manganas | 34 | 8 | 68 | 9 | 87% | 38 | 30
40 | Permanganato skaičius | 34 |  | 34 |  | 100% | 34 | 0
41 | Sulfatas | 34 | 2 | 34 | 2 | 100% | 34 | 0
42 | Natris | 34 |  | 34 | 0 | 100% | 34 | 0
43 | Koliforminės bakterijos | 34 |  | 102 | 0 | 100% | 34 | 68
44 | Tričio tūrinis aktyvumas | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
45 | Metinė efektinė dozė | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
46 | Spalva | 34 |  | 34 | 0 | 100% | 28 | 6
47 | Kvapo slenkstis | 34 |  | 34 | 0 | 100% | 28 | 6
48 | Skonio slenkstis | 34 | 9 | 34 | 9 | 74% | 28 | 6
49 | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | 34 |  | 102 | 0 | 100% | 34 | 68
50 | Bendroji organinė anglis |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Drumstumas | 34 | 16 | 103 | 37 | 64% | 43 | 60
52 | Akrilamidas (2) | - | - | - | - | - | - | -
53 | Epichlorhidrinas (2) | - | - | - | - | - | - | -
54 | Vinilo chloridas (2) | - | - | - | - | - | - | -
(1) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia įvesti papildomą (-as)eilutes.
(2) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

## 2P 4 lent
4 lentelė
Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per dieną ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų
GVTOT kodas (1) | Rodiklio pavadinimas | Tyrimų skaičius (atlikta) | Neatitikusių tyrimų skaičius (2) | Taikoma išlyga | Laikinai leidžiamas rodiklio dydis (jei taikoma išlyga) | Tyrimų maksimali reikšmė | Mediana nuo visų tyrimų skaičiaus | Mediana nuo neatitikusių tyrimų skaičiaus | Priežastis (kodas)(3,6) | Priemonė (kodas)(4,6) | Laikotarpis (kodas)(5,6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
LT0065480AUNUVENU | Fluoridas | 1 | 1 |  |  | 2.98 | 2.98 | 2.98 | N | KT | IL
LT0065480AUNUVENU | Bendroji geležis | 2 | 2 |  |  | 1910 | 1740 | 1740 | N | KT | IL
LT0065480AUNUVENU | Drumstumas | 3 | 3 |  |  | 33.7 | 23.2 | 23.2 | N | KT | IL
LT0065480AUNUVENU | Skonio slenkstis | 1 | 1 | [5 empty] | N | KT | IL
LT0065425BUTKISKES | Amonis | 2 | 1 |  |  | 0.64 | 0.49 | 0.64 | N | KT | IL
LT0065425BUTKISKES | Fluoridas | 2 | 2 |  |  | 2.67 | 2.36 | 2.36 | N | KT | IL
LT0065425BUTKISKES | Bendroji geležis | 2 | 1 |  |  | 656 | 20 | 656 | N | KT | IL
LT0065425BUTKISKES | Drumstumas | 3 | 2 |  |  | 6.53 | 6.02 | 6.02 | N | KT | IL
LT0065477DVARVIECIU | Amonis | 2 | 1 |  |  | 0.55 | 0.009 | 0.55 | N | KT | IL
LT0065477DVARVIECIU | Bendroji geležis | 2 | 1 |  |  | 927 | 19 | 927 | N | KT | IL
LT0065437GAILIU | Boras | 2 | 2 |  |  | 1.88 | 1.66 | 1.66 | N | KT | IL
LT0065437GAILIU | Fluoridas | 2 | 2 |  |  | 2.19 | 1.99 | 1.99 | N | KT | IL
LT0065437GAILIU | Amonis | 2 | 1 |  |  | 0.6 | 0.009 | 0.6 | N | KT | IL
LT0065437GAILIU | Sulfatas | 1 | 1 |  |  | 581 | 581 | 581 | N | KT | IL
LT0065419GAUGARIU | Fluoridas | 1 | 1 |  |  | 1.99 | 1.99 | 1.99 | N | KT | IL
LT0065419GAUGARIU | Amonis | 2 | 2 |  |  | 0.89 | 0.77 | 0.77 | N | KT | IL
LT0065419GAUGARIU | Bendroji geležis | 2 | 2 |  |  | 789 | 632 | 632 | N | KT | IL
LT0065419GAUGARIU | Drumstumas | 3 | 3 |  |  | 8.37 | 5.44 | 5.44 | N | KT | IL
LT0065477GIRNIKU | Fluoridas | 2 | 2 |  |  | 3.25 | 2.79 | 2.79 | N | KT | IL
LT0065419JANAUCIU | Amonis | 1 | 1 |  |  | 0.74 | 0.74 | 0.74 | N | KT | IL
LT0065425KARKLENU | Amonis | 2 | 2 |  |  | 2 | 1.75 | 1.75 | N | KT | IL
LT0065425KARKLENU | Bendroji geležis | 2 | 2 |  |  | 1300 | 571 | 571 | N | KT | IL
LT0065425KARKLENU | Manganas | 2 | 1 |  |  | 133 | 40 | 40 | N | KT | IL
LT0065425KARKLENU | Skonio slenkstis | 1 | 1 | [5 empty] | N | KT | IL
LT0065425KARKLENU | Drumstumas | 3 | 3 |  |  | 54.2 | 28.4 | 28.4 | N | KT | IL
LT0065475KIAUNORIU | Fluoridas | 3 | 3 |  |  | 1.74 | 1.5 | 1.5 | N | KT | IL
LT0065475KIAUNORIU | Bendroji geležis | 1 | 1 |  |  | 2410 | 2410 | 2410 | N | KT | IL
LT0065475KIAUNORIU | Amonis | 1 | 1 |  |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | N | KT | IL
LT0065475KIAUNORIU | Skonio slenkstis | 1 | 1 | [5 empty] | N | KT | IL
LT0065475KIAUNORIU | Manganas | 1 | 1 |  |  | 90 | 90 | 90 | N | KT | IL
LT0065475KIAUNORIU | Drumstumas | 3 | 3 |  |  | 44.6 | 37.5 | 37.5 | N | KT | IL
LT0065477KOLAINIU | Fluoridas | 2 | 2 |  |  | 2.95 | 2.39 | 2.39 | N | KT | IL
LT0065477KOLAINIU | Amonis | 3 | 1 |  |  | 0.65 | 0.11 | 0.65 | N | KT | IL
LT0065477KOLAINIU | Bendroji geležis | 3 | 1 |  |  | 1400 | 98 | 1400 | N | KT | IL
LT0065477KOLAINIU | Drumstumas | 3 | 1 |  |  | 14.5 | 0.63 | 14.5 | N | KT | IL
LT0065477LABUNAVELES | Amonis | 2 | 2 |  |  | 0.8 | 0.69 | 0.69 | N | KT | IL
LT0065477LABUNAVELES | Bendroji geležis | 2 | 2 |  |  | 4180 | 1434 | 1434 | N | KT | IL
LT0065477LABUNAVELES | Manganas | 2 | 1 |  |  | 76 | 20 | 76 | N | KT | IL
LT0065477LABUNAVELES | Skonio slenkstis | 1 | 1 | [5 empty] | N | KT | IL
LT0065477LABUNAVELES | Drumstumas | 3 | 3 |  |  | 57.6 | 6.51 | 6.51 | N | KT | IL
LT0065480LAIKSIU | Amonis | 3 | 1 |  |  | 0.94 | 0.009 | 0.94 | P | P | T
LT0065480LAIKSIU | Manganas | 3 | 1 |  |  | 83 | 20 | 83 | P | P | T
LT0065480LYKSILIO | Fluoridas | 1 | 1 |  |  | 2.81 | 2.81 | 2.81 | N | KT | IL
LT0065419VERPENA | Amonis | 2 | 2 |  |  | 0.97 | 0.8 | 0.8 | N | KT | IL
LT0065419VERPENA | Bendroji geležis | 2 | 1 |  |  | 1640 | 81 | 1640 | N | KT | IL
LT0065419VERPENA | Skonio slenkstis | 1 | 1 | [5 empty] | N | KT | IL
LT0065419VERPENA | Manganas | 2 | 1 |  |  | 152 | 21 | 152 | N | KT | IL
LT0065419VERPENA | Drumstumas | 3 | 1 |  |  | 22 | 2.12 | 22 | N | KT | IL
LT0065405PAKEVIO | Fluoridas | 3 | 3 |  |  | 2.06 | 2 | 2 | N | KT | IL
LT0065405PAKEVIO | Amonis | 2 | 2 |  |  | 0.83 | 0.69 | 0.69 | N | KT | IL
LT0065405PAKEVIO | Bendroji geležis | 2 | 2 |  |  | 536 | 467 | 467 | N | KT | IL
LT0065405PAKEVIO | Drumstumas | 3 | 2 |  |  | 6.1 | 5.58 | 5.58 | N | KT | IL
LT0065425PETRALISKES | Fluoridas | 2 | 2 |  |  | 2.59 | 2.41 | 2.41 | N | KT | IL
LT0065425PETRALISKES | Manganas | 2 | 1 |  |  | 78 | 20 | 78 | P | P | T
LT0065425PETRALISKES | Drumstumas | 2 | 1 |  |  | 4.37 | 0.3 | 4.37 | P | P | T
LT0065425PASILES | Nitritas vandens tiekimo įmonėje | 1 | 1 |  |  | 0.83 | 0.83 | 0.83 | N | KT | IL
LT0065425PASILES | Amonis | 2 | 2 |  |  | 0.62 | 0.52 | 0.52 | N | KT | IL
LT0065425PASILES | Bendroji geležis | 2 | 2 |  |  | 2110 | 966 | 966 | N | KT | IL
LT0065425PASILES | Skonio slenkstis | 1 | 1 | [5 empty] | N | KT | IL
LT0065425PASILES | Drumstumas | 3 | 3 |  |  | 22.2 | 18.3 | 18.3 | N | KT | IL
LT0065456STULGIU | Fluoridas | 2 | 2 |  |  | 2.79 | 2.39 | 2.39 | N | KT | IL
LT0065456STULGIU | Amonis | 2 | 2 |  |  | 0.89 | 0.74 | 0.74 | N | KT | IL
LT0065456STULGIU | Bendroji geležis | 2 | 2 |  |  | 2600 | 1501 | 1501 | N | KT | IL
LT0065456STULGIU | Manganas | 2 | 1 |  |  | 363 | 23 | 363 | N | KT | IL
LT0065456STULGIU | Skonio slenkstis | 1 | 1 | [5 empty] | N | KT | IL
LT0065456STULGIU | Drumstumas | 3 | 3 |  |  | 44.6 | 40.3 | 40.3 | N | KT | IL
LT0065477PASILENU | Fluoridas | 1 | 1 |  |  | 2.96 | 2.96 | 2.96 | N | KT | IL
LT0065475SEDBARU | Fluoridas | 3 | 3 |  |  | 2.25 | 1.53 | 1.53 | N | KT | IL
LT0065480SAUKENU | Fluoridas | 1 | 1 |  |  | 3.04 | 3.04 | 3.04 | N | KT | IL
LT0065475BUDRAICIU | Sulfatas | 1 | 1 |  |  | 403 | 403 | 403 | N | KT | IL
LT0065405VAIGUVOS | Fluoridas | 1 | 1 |  |  | 1.94 | 1.94 | 1.94 | N | KT | IL
LT0065456VALPAINIU | Fluoridas | 2 | 2 |  |  | 2.89 | 2.56 | 2.56 | N | KT | IL
LT0065456VALPAINIU | Drumstumas | 3 | 1 |  |  | 10.03 | 0.77 | 10.03 | P | P | T
LT0065480KALNIŠKIAI | Fluoridas | 1 | 1 |  |  | 2.79 | 2.79 | 2.79 | N | KT | IL
LT0065480KALNIŠKIAI | Bendroji geležis | 2 | 1 |  |  | 279 | 60 | 279 | N | KT | IL
LT0065456ZALPIU | Nitritas vandens tiekimo įmonėje | 1 | 1 |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.77 | N | KT | IL
LT0065456ZALPIU | Fluoridas | 2 | 2 |  |  | 2.52 | 2.18 | 2.18 | N | KT | IL
LT0065437MAIRONIU | Drumstumas | 3 | 2 |  |  | 6.19 | 0.32 | 4.54 | N | KT | IL
LT0065437MAIRONIU | Fluoridas | 2 | 1 |  |  | 1.86 | 1.35 | 1.86 | N | KT | IL
LT0065437MAIRONIU | Amonis | 1 | 1 |  |  | 1.04 | 1.04 | 1.04 | N | KT | IL
LT0065437MAIRONIU | Bendroji geležis | 1 | 1 |  |  | 581 | 581 | 581 | N | KT | IL
LT0065419PARAMOCIO | Bendroji geležis | 2 | 2 |  |  | 3740 | 1640 | 1640 | N | KT | IL
LT0065419PARAMOCIO | Manganas | 2 | 2 |  |  | 256 | 167 | 167 | N | KT | IL
LT0065419PARAMOCIO | Skonio slenkstis | 1 | 1 | [5 empty] | N | KT | IL
LT0065419PARAMOCIO | Drumstumas | 3 | 3 |  |  | 48.9 | 10.1 | 45.7 | N | KT | IL
LT0086435VIJURKU | Fluoridas | 1 | 1 |  |  | 2.05 | 2.05 | 2.05 | N | KT | IL
LT0086435VIJURKU | Amonis | 2 | 2 |  |  | 0.68 | 0.57 | 0.57 | N | KT | IL
LT0086435VIJURKU | Bendroji geležis | 2 | 2 |  |  | 2450 | 2190 | 2190 | N | KT | IL
LT0086435VIJURKU | Skonio slenkstis | 1 | 1 | [5 empty] | N | KT | IL
LT0086435VIJURKU | Drumstumas | 3 | 3 |  |  | 22.4 | 7.72 | 21 | N | KT | IL
(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tas GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai. Kiekvienai tokiai GVTOT eilės tvarka nurodyti rodiklius, kurių reikšmės neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ palikti tik rodiklių apie kuriuos pateikiama informacija pavadinimus, kitas eilutes ištrinti.
(2) Visi neatitikę tyrimai, įskaitant tuos, kuriems taikomos išlygos.
(3) Priežastis, kodai: G - susijusi su gavyba, P - susijusi su paruošimu, ST - susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu, VV - susijusi su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu, K - kita, KOM - kompleksinė, N - nežinoma.
(4) Priemonė, kodai: G1 - veiksmas (-ai), kuriais pašalinama ar sušvelninama priežastis, G 2 - veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P nustatytas, atnaujintas, ar patobulintas paruošimas, ST 1 - Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST 2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV 1 Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV 2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A Apsaugos priemonės nuo pašalinių asmenų, KT Kita, PR - pranešimas ir nurodymai vartotojams( pvz.: vartoti virintą geriamąjį vandenį), AT - laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz.: cisternos), NR - nereikalaujama.
(5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND - nedelsiant t. y. ne daugiau kaip 1 dieną, T - trumpalaikis, t. y. ne daugiau kaip 30 dienų, VD - vidutinės trukmės, t.y. daugiau nei 30 dienų, bet ne daugiau kaip metus, IL - ilgalaikis, t. y. daugiau nei metus.
(6) Jei vienam neatitikusiam rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis, dėl kiekvieno skirtingo atvejo įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 3-9 skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų.
(7) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia įvesti papildomą (-as)eilutes.
(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“(Žin., 2003, Nr. 79-3606) nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.
143